## Sheet1
چک لیست ایمنی مدارس | [10 empty] | کد فرم: FM181
تاریخ:
ردیف | عنوان کلی | زیر گروه | وضعیت | فایل ضمیمه یا نقشه | رابط | شماره تماس رابط | توضیحات | امتیاز از کسب شده | امتیاز های کسر شده از ایتم های اجباری با ضریب 2.5 | امتیاز از کل | جزییات
1 | آتش نشانی | سیستم اعلان حریق | عدم وجود |  |  |  |  | 0 | 10 | 4 | راه اندازی شبکه و قرار گیری در مدار
|  | ارتباط با اتومات | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 2 | ارتباط با سیستم وشبکه آتشنشانی منطقه
|  | سیستم اطفاء حریق | موجود |  |  |  |  | 3 |  | 3 | راه اندازی و شروع به کار سیستم اطفای حریق (بارنده و سییستم آب ورودی)
|  | متولی تعمیر و نگهداری | حسام رحمانی |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | مشخص کردن شرکت و عقد قرار داد و کنترل دوره ای
|  | آموزش پرسنل فنی | عدم آموزش |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 3 | آموزش فرد مسئول از نیرو های ثابت مرکز جهت نگهداشت سیستم
|  | آموزش همگانی مربیان | عدم آموزش |  |  |  |  | 0 |  | 2 | برگزاری دوره سالانه جهت آموزش هنرآموزان و کادر ثابت
|  | آموزش همگانی بهره برداران | عدم آموزش |  |  |  |  | 0 |  | 2 | برگزاری دوره سالانه جهت آموزش هنرجویان
2 | پیشگیری و سرقت | گواهی پلیس پیشگیری | عدم وجود |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 3 | مکاتبه با پلیس پیشگیری، دریافت استاندارد های لازم الاجرا و پیاده سازی آنها و دریافت گواهی پلیس پیشگیری
|  | وجود دزدگیر | موجود |  |  |  |  | 3 |  | 3 | راه اندازی دزد گیر برای مرکز و برنامه ریزی زمان قطع و وصل
|  | حفاظ فضاها، بر مبنای استاندارد مدارس | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 3 | استاندارد سازی حفاظ های مرکز و چک دوره ای سلامت بودن آنها
|  | دوربین مدار بسته | موجود |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | راه اندازی و نگهداشت دوربین در فضا های مورد نیاز مرکز با حافظه حداقل 2 ماه
|  | انتقال تصویر دوربین ها با شبکه اینترنت | موجود |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | راه اندازی سیستم شبکه برای ارسال تصاویر دوربین ها ،برای ستاد ، مدیر مرکز ، نماینده حقوقی و سرایدار
|  | ایمنی جعبه DVR | عدم موجود |  |  |  |  | 0 |  | 2 | ایمن بودن محل قرار گرفتن دستگاه DVR و کابل کشی دوربین ها
3 | فضای سبز | سلامت فضای سبز مدرسه | عدم وجود فضای سبز |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 3 | استاندارد سازی فضای سبز مرکز با توجه با فصول سال
|  | اکواریوم | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 2 | حفظ و نگهداشت آکواریوم مرکز
|  | پرندگان حیاط | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 1 | حفظ و نگهداشت پرندگان مرکز
|  | شناسنامه دار کردن درختان | عدم وجود |  |  |  |  | 0 | 5 | 2 | شناسنامه دار کردن درخت ها و نام گذاری آن به نام خیرین یا هنرجویان
|  | استند بنفشه آفریقایی | موجود |  |  |  |  | 1 |  | 1 | حفظ و نگهداشت استند بنفشه آفریقایی مرکز
|  | گل های محیط بیرونی | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 1 | حفظ و نگهداشت گل های محیط بیرونی مرکز
|  | گل های محیط داخلی | عدم وجود |  |  |  |  | 0 | 2.5 | 1 | حفظ و نگهداشت گل های محیط داخلی مرکز
|  | درختان تنومند | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 1 | حفظ و نگهداشت درختان تنومند مرکز
|  | وجود شادابی | موجود |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | ایجاد شادابی بصری و محیطی با استفاده از گیاهان و فضای سبز در کلاس ها و فضا های عمومی مرکز
4 | شاخص های زیست محیطی | تفکیک زباله از مبدا | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 2 | برنامه ریزی و تامین فضا جهت تفکیک زباله های کادر و هنرجویان و ایجاد فرهنگ تفکیک زباله و بازیافت و تهیه چک لیست زباله های تفکیک شده
|  | تصویه آب خاکستری فاضلاب | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 3 | راه اندازی و نگهداشت سیستم بازیابی آب خاکستری و استفاده در آبیاری گیاهان(چک کردن دوره ای شماره کنتور)
5 | المان های معماری و بومی | ازبیلت معماری | استیجاری |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 3 | وجود نقشه وضع موجود (ازبیلت یا چون ساخت) معماری با دو فایل اتوکد و چاپی در مرکز
|  | ازبیلت سازه | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 3 | وجود نقشه وضع موجود (ازبیلت یا چون ساخت) سازه با دو فایل اتوکد و چاپی در مرکز
|  | ازبیلت تاسیسات برقی و مکانیکی | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 3 | وجود نقشه وضع موجود (ازبیلت یا چون ساخت) برقی و مکانیکی با دو فایل اتوکد و چاپی در مرکز
|  | تجهیزات مدرسه ای تی | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 3 | به روز بودن تجهیزات ای تی مراکز و داشتن دفترچه بازدید دوره ای
|  | برخورداری از الگوی سبز | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 2 | اجرای الگو های مدارس سبز(سازمان نوسازی مدارس ) در گرایش های انرژی، کیفیت محیط داخلی، پسماند و آلودگی ، مدیریت مراکز، سایت مراکز، مواد و مصالح ،آب
|  | زیبایی بصری فضا | استیجاری |  |  |  |  | 0 | 5 | 2 | آراستگی فضای داخلی مرکز (نبود سیم های آویزان ، پنجره های شکسته، دیوار های ترک خورده و غیره)
|  | تغییرات دکوراسیون | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 2 | اصلاح دائمی چیدمان فضای داخلی و بیرونی مرکز جهت شادابی و طراوت و انگیزه برای کادر مرکز و هنرجویان
|  | به روز بودن آیتم های تعمیر و نگهداری | استیجاری |  |  |  |  | 0 |  | 2 | به روز بودن دفترچه تعمیر و نگهداری و راهبری این سیستم بر مبنای تقویم اجرایی مرکز
|  | دفترچه فنی | عدم وجود |  |  |  |  | 0 | 7.5 | 3 | تهیه دفترچه فنی برای تمامی تاسیسات تعمیری اعم از موتورخانه سالن ورزشی و غیره
|  | چک لیست نگهداری | موجود |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | تهیه ی چک لیست نگهداری جهت خودرو ها و وسایل حمل و نقل
6 | سایر شاخص ها | جعبه کلید های یدک | وجود |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | تهیه یک سری جعبه کلید یدک و نصب آن در باکس اضطراری و به روز بودن همیشگی آن
|  | تلفن داخلی | موجود |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | راه اندازی سیستم سانترال تلفن داخلی
|  | ضبط مکالمات | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 3 | راه اندازی سیستم ضبط مکالمات تلفنی
|  | ارتباط سامانه پلیس | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 3 | مکاتبه با سامانه پشتیبانی پلیس برای سیستم امنیتی مرکز
|  | برچسب اموال و به روز بودن | موجود |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | تهیه و نصب برچسب اموال در هر فضا و به روز بودن آن
|  | تابلو اموال در هر اماکن | موجود |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | تهیه و نصب تابلو اموال در هر فضا و به روز بودن آن
|  | وجود گاو صندوق | عدم وجود |  |  |  |  | 0 |  | 1 | وجود گاوصندوق در مرکز جهت نگهداری اسناد با اهمیت
|  | جعبه کمک های اولیه | موجود |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | باند ،گاز استریل، چسب (3M)، چسب زخم ،مسکن(ژلوفن یا استامینوفن بدون کدئین)، بتادین ،آتل انگشت (آبسلانگ)، باند کشی ،محافظ چشم ، مایع شست و شو چشم(آی باس)، پماد سوختگی و...
7 | جمعبندی | [6 empty] | 33 | 60 | 100
-27
نصاب امتیازات چک لیست ایمنی مدارس 50 امتیاز است .50-60 درصد امتیاز 1 ستاره - 60-70 درصد امتیاز 2 ستاره - 70-80 درصد امتیاز 3 ستاره - 80-90 درصد امتیاز 4 ستاره - 90-100 درصد امتیاز 5 ستاره آیتم هایی که به رنگ قرمز در آمده است در هر آیتم الزامی است و باید برای کسب نصاب تکمیل گردد.
Note on D3: Author: دارد یا ندارد و یا در حال احداث
Note on E3: Author: نام فایل نوشته و فایل ارسال گردد
Note on F3: Author: نام رابط و مجری قید شود.
Note on G3: Author: شماره تماس رابط قید شود
Note on H3: Author: توضیحات تکمیلی یا روند در صورت نیاز قید شود
Note on L3: Author: اگر طرح دارای جزییاتی در موضوعات است قید گردد.
Note on K4: Author: آیتم الزامی